## WO.271.71.2018.ZP      					       Krobia, dnia 28 września 2018

Dotyczy:  wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” pod nazwą: LOKALNE CENTRUM POPULARYZACJI NAUKI EDUKACJI I INNOWACJI W KROBI – ETAP IV

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: LOKALNE CENTRUM POPULARYZACJI NAUKI EDUKACJI I INNOWACJI W KROBI – ETAP IV

PYTANIE NR 1

Do poprawnego funkcjonowania placu zabaw wyposażonego w pompę niezbędne jest wykonania studzienki wodnej wyposażonej w reduktor ciśnienia, zawór próżniowy, 2 zawory odcinające, zawór do spuszczania wody na zimę oraz ewent. w wodomierz. Czy te wszystkie elementy zakupi i wykona Zamawiający skoro w SIWZ pkt. 3 napisano, iż odpowiada on min. za wykonanie przyłącza wody i terenu pod budowę?

ODPOWIEDŹ

Przyłącze wody do „wodnego placu zabaw”  Zamawiający wykonana  z   rury PE 32, składa się z wodomierza i dwóch zaworów odcinających.

Jeżeli oferowana pompa wymaga dodatkowego osprzętu jak. np. studzienka wodna wyposażona w reduktor ciśnienia, zawór próżniowy, zawór do spuszczania wody na zimę, powinien je uwzględnić w kosztach pompy Wykonawca.

Burmistrz Krobi

/-/ Sebastian Czwojda