WO.271.29.2020.ZP    				          	Krobia, dnia 06 sierpnia 2020

dot. wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na: REWITALIZACJĘ SPOŁECZNO- PRZESTRZENNĄ ZDEGRADOWANEGO OBSZARU KROBIA - CENTRUM- REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI - PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO ULIC: SZKOLNEJ, PLAC T. KOŚCIUSZKI, OGRÓD LUDOWY I PROF. JÓZEFA ZWIERZYCKIEGO, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. REWITALIZACJA SPOŁECZNO - PRZESTRZENNA ZDEGRADOWANEGO OBSZARU KROBIA CENTRUM REALIZOWANEGO W RAMACH  WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014- 2020, OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO,  DZIAŁANIE 9.2 REWITALIZACJA MIAST I ICH DZIELNIC, TERENÓW WIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I  POWOJSKOWYCH, PODDZIAŁANIE 9.2.1 REWITALIZACJA MIAST I ICH DZIELNIC, TERENÓW WIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. REWITALIZACJA SPOŁECZNO- PRZESTRZENNA ZDEGRADOWANEGO OBSZARU KROBIA - CENTRUM- REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI - PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO ULIC: SZKOLNEJ, PLAC T. KOŚCIUSZKI, OGRÓD LUDOWY I PROF. JÓZEFA ZWIERZYCKIEGO, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. REWITALIZACJA SPOŁECZNO - PRZESTRZENNA ZDEGRADOWANEGO OBSZARU KROBIA CENTRUM REALIZOWANEGO W RAMACH  WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014- 2020, OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO,  DZIAŁANIE 9.2 REWITALIZACJA MIAST I ICH DZIELNIC, TERENÓW WIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I  POWOJSKOWYCH, PODDZIAŁANIE 9.2.1 REWITALIZACJA MIAST I ICH DZIELNIC, TERENÓW WIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH.

PYTANIE:

Czy zamawiający akceptuje zmianę zbiornika  retencyjnego

- GRP DN1500 ( wg projektu. zbiornik retencyjny z rur GRP Hobas DN1500 mm (De1499 mm), długość całkowita 21,8 mb, szer. 7,5 mb, poj. całk.V=115,62 m3, poj. od stropu do dna odpływu V=81,27 m3 poj. magazynowa od dna odpływu do dna zbiornika V=40,91 m3 )

Zamiana na  :

- ZBIORNIK VIBROPIPE DN1500  3 ciągi (rury VibroPipe  z uszcz. w od 2.5mb całość

67.5mb. Studnia centryczna komin DN1000, zwieńczenie płyta ciężka ,drinka ze stali nieraz. L=22.5 Vc=119m3  )

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach technicznie równoważnych lub wyższych (tzn. spełniających te same wymogi jakościowe w zakresie wytrzymałości, trwałości, bezawaryjności, szczelności połączeń itd.)

Z up. Burmistrza

/-/  Michał Listwoń

Zastępca Burmistrza