WO.271.39.2020.ZP Krobia, dnia 11 września 2020

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” pn. **Zakup wanny do hydroterapii w ramach zadania pn.: Krobskie Centrum Usług Społecznych**

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup wanny do hydroterapii w ramach zadania pn.: Krobskie Centrum Usług Społecznych**

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy:** Wanna

Czy zmawiający dopuści wannę, która różni się jedynie w punkcie: pojemność zabiegowa [l]: 160-280L. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuści wannę o pojemności zabiegowej 160-280 l.

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy:** Wanna

Czy zamawiający przygotuje przyłącze do wanny wg wytycznych producenta, aby zapewnić najbardziej optymalne warunki do działania wanny?

**Odpowiedź**

Zamawiający przygotuje przyłącza do wanny wg. wytycznych.

 Burmistrz Krobi

 /-/ Łukasz Kubiak