WO.271.39.2020.ZP Krobia, dnia 14 września 2020

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” pn. **Zakup wanny do hydroterapii w ramach zadania pn.: Krobskie Centrum Usług Społecznych**

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup wanny do hydroterapii w ramach zadania pn.: Krobskie Centrum Usług Społecznych**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wannę wykonaną z tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym?

TWS jest nowoczesnym materiałem i dalece wyprzedza tworzywa sztuczne takie jak BAKELIT i AKRYL pod względem możliwości technicznych. Dzięki wzmocnieniu włóknami szklanymi i elastycznym właściwościom, tworzywo to znajduje szerokie zastosowanie w branży konstrukcyjnej. AKRYL jest materiałem bardzo twardym i prawie nieelastycznym. Pod wpływem nacisku łatwo powstają w nim pęknięcia naprężeniowe. Należy zatem zachować szczególną ostrożność podczas instalacji armatury, gdyż mocniejszy nacisk wywołany dokręcaniem nakrętek, niechybnie spowoduje powstanie pęknięć naprężeniowych, których nie da się już naprawić.

Uszkodzenia dają się naprawić w przypadku obydwu tworzyw sztucznych, jednakże w przypadku wanien z TWS jest to znacznie łatwiejsze i niemal niewidoczne. TWS jest nad wyraz elastyczny i odporny na uszkodzenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wanny z tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym, pod warunkiem zachowania pozostałych warunków opisanych w SIWZ.

 Burmistrz Krobi

 /-/ Łukasz Kubiak