WO.271.53.2020.ZP    				          	Krobia, dnia 18 grudnia 2020

dot. wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na: REWITALIZACJĘ SPOŁECZNO- PRZESTRZENNĄ ZDEGRADOWANEGO OBSZARU KROBIA- CENTRUM- REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI-PRZEBUDOWA RYNKU, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. REWITALIZACJA SPOŁECZNO - PRZESTRZENNA ZDEGRADOWANEGO OBSZARU KROBIA CENTRUM REALIZOWANEGO W RAMACH  WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014- 2020, OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO, DZIAŁANIE 9.2 REWITALIZACJA MIAST I ICH DZIELNIC, TERENÓW WIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH, PODDZIAŁANIE 9.2.1 REWITALIZACJA MIAST I ICH DZIELNIC, TERENÓW WIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. REWITALIZACJA SPOŁECZNO- PRZESTRZENNA ZDEGRADOWANEGO OBSZARU KROBIA- CENTRUM- REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI-PRZEBUDOWA RYNKU, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. REWITALIZACJA SPOŁECZNO - PRZESTRZENNA ZDEGRADOWANEGO OBSZARU KROBIA CENTRUM REALIZOWANEGO W RAMACH  WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014- 2020, OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO, DZIAŁANIE 9.2 REWITALIZACJA MIAST I ICH DZIELNIC, TERENÓW WIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH                        I POWOJSKOWYCH, PODDZIAŁANIE 9.2.1 REWITALIZACJA MIAST I ICH DZIELNIC, TERENÓW WIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH

PYTANIE NR 1:

Prośba o doprecyzowanie pozycji w kosztorysie - poz. 54 kosztorysu branży drogowej cz. II (obrzeża z płaskownika stalowego) - proszę o podanie wymiarów, materiału z jakiego ma być wykonane oraz przykładowego wzoru obrzeża.

ODPOWIEDŹ:

Obrzeże z płaskownika gr 3cm i wysokości 20cm , długość wg. planu sytuacyjnego ( długość miejsca postojowego ) Płaskownik ze stali  S235 (dawniej St3S), krawędzie górne ( widoczne od strony nawierzchni – sfazowane na 3mm. Obrzeże osadzone w ławie betonowej  z betonu C8/10.

PYTANIE NR 2:

Prośba o doprecyzowanie pozycji w kosztorysie - poz. 40 kosztorysu architektury krajobrazu (stojak na rowery) - proszę o podanie wymiarów oraz przykładowego wzoru stojaka.

ODPOWIEDŹ:

Stojak dla rowerów.

Dane techniczne

- wysokość od powierzchni ziemi:          		73 cm,

- długość:             					84,5 cm,

- szerokość:           				25,5 cm,

- ilość miejsc:           				6 rowerów

- ilość stojaków 					1 szt.

Materiały

Konstrukcja: wykonane ze stali nierdzewnej satynowej.

Mocowanie dla rowerów: wykonane z czarnej gumy optymalnie dla 6 rowerów.

Kolorystyka

Elementy stalowe - wykonane ze stali nierdzewnej satynowej.

Elementy gumowe – w kolorze czarnym.

Montaż

przez zabetonowanie przedłużonych elementów kotwiących i zamaskowanie ich pod nawierzchnią z kostki granitowej w kolorze ciemno szarym Nawierzchnia w kształcie prostokąta o wymiarach 120cm x 80cm. Wszystkie elementy betonowe wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i zabezpieczyć je przed działaniem wilgoci.

Wzór

Stojak rowerowy np. typu mm cite  MDR 110n lub równoważny.

Z up. Burmistrza

/-/  Michał Listwoń

Zastępca Burmistrza