WO.271.6.2019.ZP Krobia, dnia 15 lutego 2019r.

dot. wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” pn.  **Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” w Krobi**

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” w Krobi**

**Pytanie 1**

Jaki rodzaj (typ) i struktura kostki brukowej ma być zastosowany, w specyfikacji technicznej jest kostka dilos, a w przedmiarze kostka brukowa szara.

**Odpowiedź**

Typ i struktura kostki opisane są w PROJEKCIE WYKONAWCZYM -branża budowlana (architektura konstrukcja) stanowiącym załącznik D do SIWZ.

**Pytanie 2**

W przedmiarze jest Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie, na ścianach, przy zastosowaniu wyprawy tynkarskiej: /strukt.baranek 2 mm/, proszę określić grupę kolorystyczną (np. wg wzornika Caparol, ATLAS, itp.), gdyż ma to istotny wpływ na poziom cen.

**Odpowiedź**

Kolorystyka oraz rodzaj zastosowanych materiałów elewacji opisane są w PROJEKCIE WYKONAWCZYM - branża budowlana (architektura konstrukcja) stanowiącym załącznik D do SIWZ.

**Pytanie 3**

W przedmiarze jest Licowanie ścian płytkami klinkierowymi, układanymi na zaprawie cementowej: nieszkliwionymi o wym.25,0x6,0x3,2 cm. Proszę określić przykładowego producenta płytek klinkierowych o zbliżonych parametrach i podać ich kolorystykę.

**Odpowiedź**

Kolorystyka oraz rodzaj zastosowanych materiałów elewacji opisane są w PROJEKCIE WYKONAWCZYM -branża budowlana (architektura konstrukcja) stanowiącym załącznik D do SIWZ.

Burmistrz Krobi

 /-/ Łukasz Kubiak